## Sheet1
OTEPÄÄ VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI INVESTEERINGUTE MAHUD 2025-2037
Jrk. nr. | Projekt | Arendus-/investeeringuprojekt (kõik antud koos paigaldusega) | Ühik | Kogus | Ühik- või kogumaksumus kokku 2025. a hindades, eurot | Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine, eurot (ilma käibemaksuta)
[7 empty] | Amort aeg (ümard) |  | kulum aastas
Lühiajaline programm 2025-2029 | [6 empty] | 15 a. | 40 a. | Kulum 15 a 6,67% | Kulum40 a. 2,5%
Otepää linn (põhipiirkond)
Perspektiivne reoveekogumisala 144,7 ha (väheneb, sest Aedlinna elamupiirkonda taotletakse uut eraldi reoveekogumisala)
| A4 | Otepää Mäe veehaarde ja veetöötluskompleksi rekonstrueerimine
1 |  | Veetöötlusjaama ja pumpla rekonstrueerimine, sealhulgas:
|  | Kõigi aeratsiooni- ja filterpaakide vahetus ja asendus; elektri-automaatikaseadmete täielik väljavahetamine; pumplatorustiku asendamine; toorvee- ja puhtaveemahutite pesu ja desinfitseerimine, veepidavuskontroll | töö ja kmpl // I etapp | 1 | 50000 | 50000 | 57500 |  | 3852.5
Otepää Mäe veehaarde ja veetöötluskompleksi rekonstrueerimine kokku | [5 empty] | 50000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 57500 | 57500 |  | 3852.5
| A2 | Otepää reserv-veetöötlusjamade rekonstrueerimine (2026-2027)
1 |  | Kopli tn VTJ | töö ja kmpl | 1 | 17000 | 17000 | 19550 |  | 1309.85
2 |  | Keskuse VTJ | töö ja kmpl | 1 | 17000 | 17000 | 19550 |  | 1309.85
Otepää reserv-veetöötlusjamade rekonstrueerimine aastatel 2026-2027 kokku | [5 empty] | 34000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 3400
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1700
Kõik kokku | [5 empty] | 39100 | 39100 |  | 2619.7
| A3 | Otepää linna reoveepuhasti rekonstrueerimine lühiajalises programmis
1 |  | Otepää (Kastolatsi) põhireoveepuhasti täisrekonstrueerimine, sealhulgas osaliselt olemasolevate mahutite ümberehitamine annuspuhastiks (SBR, sequencing batch reactor), kõigi torustike ja seadmete väljavahetamine (kirjeldus seletuskirja tekstis) | töö ja kmpl | 1 | 1000000 | 1000000 | 575000 | 575000 | 38525 | 14375
Otepää linna reoveepuhasti rekonstrueerimine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 1000000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 100000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 50000
Kõik kokku | [5 empty] | 1150000 | 575000 | 575000 | 38525 | 14375
| A4 | Otepää linna veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis
1 |  | Otepää linna veevõrgu pesuotsikute rajamine lühiajalises programmis peatorustikele | kmpl | 14 | 3000 | 42000 | 48300 |  | 3236.1
Otepää linna veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 42000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 4200
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2100
Kõik kokku | [5 empty] | 48300 | 48300 |  | 3236.1
Otepää linna (põhipiirkonna) lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 1294900 | 719900 | 575000 | 48233.3 | 14375
Otepää linn (Aedlinna piirkond)
Perspektiivne reoveekogumisala 17,1 ha
| B1 | Otepää Aedlinna veevõrgu hüdrantide paigaldamine lühiajalises programmis
1 |  | Otepää Aedlinna veevõrgu peatorustikele lisahüdrantide paigaldamine | töö ja kmpl | 2 | 2000 | 4000 | 4600 |  | 308.2
2 |  | Otepää Aedlinna veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis | kmpl | 2 | 3000 | 6000 | 6900 |  | 462.3
Otepää Aedlinna veevõrgu hüdrantide ja pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 10000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 500
Kõik kokku | [5 empty] | 11500 | 11500 |  | 770.5
Otepää Aedlinna lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 11500 | 11500 |  | 770.5
Otepää linna lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 1306400 | 731400 | 575000 | 49003.8 | 14375
Pühajärve küla (Kannistiku prk)
| C1 | Pühajärve küla ühiskanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine lühiajalises programmis
1 |  | Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine de160…200 PVC SN8 | m | 540 | 200 | 108000 |  | 124200 |  | 3105
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv) | tk | 6 | 500 | 3000 |  | 3450 |  | 86.25
Pühajärve küla (Kannistiku) ühiskanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine kokku | [5 empty] | 111000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 11100
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 5550
Kõik kokku | [5 empty] | 127650 |  | 127650 |  | 3191.25
Pühajärve küla lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 127650 |  | 127650 |  | 3191.25
Puka alevik
| D1-1 | Puka veetorustiku rajamine
1 |  | Veetoru de63 rajamine | m | 420 | 100 | 42000 |  | 48300 |  | 1207.5
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 12 | 500 | 6000 |  | 6900 |  | 172.5
Puka veetorustiku rajamine, investeering kokku | [5 empty] | 48000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 4800
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 2400
Kõik kokku | [5 empty] | 55200 |  | 55200 |  | 1380
| D2 | Puka veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis
1 |  | Puka veevõrgu pesuotsikute rajamine lühiajalises programmis peatorustikele | kmpl | 3 | 3000 | 9000 | 10350 |  | 693.45
Puka veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 9000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 900
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 450
Kõik kokku | [5 empty] | 10350 | 10350 |  | 693.45
Puka aleviku lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 65550 | 10350 | 55200 | 693.45 | 1380
Sangaste alevik
| E1-1 | Sangaste veevõrgu rekonstrueerimine lühiajalises programmis
1 |  | Veetoru de40-75 PE rekonstrueerimine, Kooli ja Nooruse tn piirkond | m | 500 | 100 | 50000 |  | 57500 |  | 1437.5
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine | töö | 6 | 500 | 3000 |  | 3450 |  | 86.25
Veevõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku | [5 empty] | 53000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5300
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 2650
Kõik kokku | [5 empty] | 60950 |  | 60950 |  | 1523.75
Sangaste aleviku lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 60950 |  | 60950 |  | 1523.75
Keeni küla
| F1 | Keeni reoveepuhasti rekonstrueerimine lühiajalises programmis
1 |  | Keeni reoveepuhasti rekonstrueerimine, sh: biopuhasti Fil D`EAU ümberseadiatamine ja töösse rakendamine | töö ja kmpl | 1 | 50000 | 50000 | 57500 |  | 3852.5
Keeni veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 50000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 57500 | 57500 |  | 3852.5
Keeni küla lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 57500 | 57500 |  | 3852.5
Sihva küla
| G1 | Sihva veetöötlusjaama rekonstrueerimine
1 |  | Veetöötlusfiltrite asendamine ning KMnO4 dosatori asendamine õhustussüsteemiga (kompressor) | kmp ja töö | 1 | 55000 | 55000 | 63250 |  | 1581.25
Sihva veetöötlusjaama rekonstrueerimine, investeering kokku | [5 empty] | 55000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5500
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 2750
Kõik kokku | [5 empty] | 63250 | 63250 |  | 1581.25
| G2 | Sihva veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis
1 |  | Sihva veevõrgu pesuotsikute rajamine lühiajalises programmis peatorustikele | kmpl | 4 | 3000 | 12000 | 13800 |  | 924.6
Sihva veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 12000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1200
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 600
Kõik kokku | [5 empty] | 13800 | 13800 |  | 924.6
Sihva küla lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 77050 | 77050 |  | 2505.85
Nõuni küla
| G1 | Nõuni veetöötlusjaama rekonstrueerimine
|  | Nõuni uue VTJ rajamine ( vana reservi) ja metsatukas uus | töö ja kmpl | 1 | 20000 | 20000 | 23000 |  | 1541
Nõuni uue VTJ rajamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 20000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1000
Kõik kokku | [5 empty] | 23000 | 23000 |  | 1541
Nõuni küla lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 23000 | 23000 |  | 1541
Otepää valla ÜVK lühiajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 1718100 | 899300 | 818800 | 57596.6 | 20470
Pikaajaline programm 2030-2037
Otepää Aedlinn sh Pühajärve küla Otepää linnaga vahetult külgnev ala
| B2 | Otepää Aedlinna (Pühajärve) veetorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Tuletõrjehüdrantide rajamine | tk | 3 | 2000 | 6000 | 6900 |  | 462.3
Otepää Aedlinna (Pühajärve) veetorustiku rajamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 6000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 600
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 300
Kõik kokku | [5 empty] | 6900 | 6900 |  | 462.3
| B3 | Otepää Aedlinna (Pühajärve) veetorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis
Veetorustiku rajamine PE PN10 de110 järgmistes piirkondades:
1 |  | Metskond-Paju tee | m | 60 | 120 | 7200 |  | 8280 |  | 207
Otepää Aedlinna (Pühajärve) veetorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 7200
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 720
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 360
Kõik kokku | [5 empty] | 8280 |  | 8280 |  | 207
Otepää Aedlinna veetorustike pesuotsikute rajamine pikaajalises programmis
1 | B4 | Otepää Aedlinna veevõrgu pesuotsikute rajamine pikaajalises programmis peatorustikele | kmpl | 2 | 3000 | 6000 | 6900 |  | 462.3
Otepää Aedlinna veevõrgu pesuotsikute paigaldamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 6000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 600
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 300
Kõik kokku | [5 empty] | 6900 | 6900 |  | 462.3
| B5 | Otepää Aedlinna isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine de160 järgnevalt loetletud piirkondades: | m | 1110 | 200 | 222000 |  | 255300 |  | 6382.5
Otepää-Kääriku-Kurevere tee
|  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv) | tk | 20 | 500 | 10000 |  | 11500 |  | 287.5
Otepää Aedlinna (Pühajärve) isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 232000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 23200
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 11600
Kõik kokku | [5 empty] | 266800 |  | 266800 |  | 6670
| B6 | Otepää Aedlinna kanalisatsiooni survetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine pikaajalises programmis
|  | kanalisatsiooni survetorustiku rajamine de90 PP Sn8 | m | 120 | 110 | 13200 |  | 15180 |  | 379.5
|  | Reoveepumpla rajamine ~ 5 l/s | kmpl | 1 | 22500 | 22500 | 25875 |  | 1733.625
2 |  | kanalisatsiooni survetorustiku rekonstrueerimine de90 PP Sn8 | m | 80 | 110 | 8800 |  | 10120 |  | 253
Otepää Aedlinna kanalisatsiooni survetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 44500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 4450
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2225
Kõik kokku | [5 empty] | 51175 | 25875 | 25300 | 1733.625 | 632.5
Otepää Aedlinna pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 340055 | 39675 | 300380 | 2658.225 | 7509.5
Pühajärve küla
| C2 | Tuletõrjeveevõtukoha rajamine
1 |  | Tuletõrjeveemahuti paigaldamine (108 m3) koos kuivhüdrandiga | kmpl | 1 | 25000 | 25000 |  | 28750 |  | 718.75
Pühajärve küla tuletõrjeveevõtukoha rajamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 25000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1250
Kõik kokku | [5 empty] | 28750 |  | 28750 |  | 718.75
| C3 | Pühajärve küla (Kannistiku) reoveepuhasti rekonstrueerimine
1 |  | Pühajärve küla Kannistiku reoveepuhasti rekonstrueerimine väikese annuspuhasti väljaehitamisega jõudlusega: Q = 10-15 m3/d, R = 3–5 kg BHT7/d, tootlikkus 60-70 ie. Vana reoveepuhasti biotiigid puhastatakse; biotiikidevahelised ühendused ja väljavool rekonstrueeritakse ja kogu jaam ümbritsetakse uue aiaga; haljastus- ja heakorratööd | töö | 1 | 20000 | 20000 | 12000 | 12000 | 804 | 300
Pühajärve küla Kannistiku reoveepuhasti rekonstrueerimine kokku | [5 empty] | 20000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 1000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 1000
Kõik kokku | [5 empty] | 24000 | 12000 | 12000 | 804 | 300
Pühajärve küla (Kannistiku) pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 52750 | 12000 | 40750 | 804 | 1018.75
Puka alevik
| D1-2 | Puka veetorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Veetoru de40-63 rajamine sealhulgas: ühendus ning Puka aleviku idaosa veevarustuse väljaarendamine | m | 4650 | 100 | 465000 |  | 534750 |  | 13368.75
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv Pukas) | tk | 30 | 500 | 15000 |  | 17250 |  | 431.25
Puka veetorustiku rajamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 480000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 48000
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 24000
Kõik kokku | [5 empty] | 552000 |  | 552000 |  | 13800
| D1-3 | Puka veevõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Veetoru de63-90 PE rekonstrueerimine, | m | 830 | 120 | 99600 |  | 114540 |  | 2863.5
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine | töö | 7 | 500 | 3500 |  | 4025 |  | 100.625
Veevõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku | [5 empty] | 103100
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 10310
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 5155
Kõik kokku | [5 empty] | 118565 |  | 118565 |  | 2964.125
| D4-1 | Puka isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine de160-200 aleviku täielikuks teenusega katmiseks | m | 4720 | 250 | 1180000 |  | 1357000 |  | 33925
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv 30) | tk | 42 | 500 | 21000 |  | 24150 |  | 603.75
Puka isevoolse ühiskanalisatsiooni rajamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 1201000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 120100
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 60050
Kõik kokku | [5 empty] | 1381150 |  | 1381150 |  | 34528.75
| D4-2 | Puka isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine PVC de160-200 SN8 | m | 2380 | 200 | 476000 |  | 547400 |  | 13685
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine | töö | 8 | 500 | 4000 |  | 4600 |  | 115
Puka isevoolse kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku | [5 empty] | 480000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 48000
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 24000
Kõik kokku | [5 empty] | 552000 |  | 552000 |  | 13800
Puka aleviku pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 2603715 |  | 2603715 |  | 65092.875
Sangaste alevik
| E2 | Sangaste veetöötluskompleksi rekonstrueerimine
1 |  | Veetöötlusjaama ja pumplahoone rekonstrueerimine, sealhulgas:
2 |  | Kõigi aeratsiooni- ja filterpaakide vahetus ja asendus; elektri-automaatikaseadmete täielik väljavahetamine; pumplatorustiku asendamine; puhtaveemahuti pesu ja desinfitseerimine, hoone põhjalik sanitaarremont | töö ja kmpl | 1 | 55000 | 55000 | 63250 |  | 4237.75
Sangaste veetöötluskompleksi rekonstrueerimine kokku | [5 empty] | 55000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2750
Kõik kokku | [5 empty] | 63250 | 63250 |  | 4237.75
| E1-2 | Sangaste veevõrgu rekonstrueerimine
1 |  | Veetoru de40-75 PE rekonstrueerimine | m | 2370 | 100 | 237000 |  | 272550 |  | 6813.75
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine | töö | 12 | 500 | 6000 |  | 6900 |  | 172.5
Veevõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku | [5 empty] | 243000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 24300
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 12150
Kõik kokku | [5 empty] | 279450 |  | 279450 |  | 6986.25
| E3 | Sangaste veevõrgu pesuotsikute paigaldamine pikaajalises programmis
1 |  | Sangaste veevõrgu pesuotsikute rajamine pikaajalises programmis peatorustikele | töö ja kmpl | 2 | 3000 | 6000 | 6900 |  | 462.3
Sangaste veevõrgu pesuotsikute paigaldamine lühiajalises programmis kokku | [5 empty] | 6000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 600
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 300
Kõik kokku | [5 empty] | 6900 | 6900 |  | 462.3
| E4-1 | Sangaste isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Isevoolse torustiku rekonstrueerimine PVC de160-200 SN8 | m | 3290 | 200 | 658000 |  | 756700 |  | 18917.5
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine | töö | 10 | 500 | 5000 |  | 5750 |  | 143.75
Sangaste isevoolse kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku | [5 empty] | 663000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 66300
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 33150
Kõik kokku | [5 empty] | 762450 |  | 762450 |  | 19061.25
| E5 | Sangaste aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine
1 |  | Sangaste reoveepuhasti rekonstrueerimine jõudlusega Q = 35-40 m3/d, R = 10 – 15 kg BHT7/d, 200 ie ehitamine, sh olemasoleva reoveepuhasti mahutite ja hoonete täielik lammutamine ja uue annus väikepuhasti rajamine settekaevude likvideerimine; reoveepumpla rajamine; tehnohoone rajamine; automaatvõre paigaldamine tehnohoonesse; ühtlustusmahuti ja SBR rajamine, kogu elektri-automaatikasüsteemikaasajastamine, andmeedastsuvalmiduse tagamine, biotiigi puhastamine ning kogu puhasti torustike, sealhulgas biotiikide vaheliste torustike rekonstrueerimine/asendamine, ümbruse korrastamine, piirdeaia rajamine koos lukustatava väravaga | töö/ma-terjal | 1 | 50000 | 50000 | 28750 | 28750 | 1926.25 | 718.75
Sangaste reoveepuhasti rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 50000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 57500 | 28750 | 28750 | 1926.25 | 718.75
Sangaste aleviku pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 1169550 | 98900 | 1070650 | 6626.3 | 26766.25
Keeni küla
| F2-1 | Keeni veetorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Veetoru de50 rajamine Pargi tee 12, 14 ja 16 piirkonnale (Transpordiameti maantee) | m | 160 | 110 | 17600 |  | 20240 |  | 506
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv Keenis) | tk | 4 | 500 | 2000 |  | 2300 |  | 57.5
Keeni veetorustiku rajamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 19600
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1960
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 980
Kõik kokku | [5 empty] | 22540 |  | 22540 |  | 563.5
| F2-2 | Keeni veetorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Veetoru de32…63 rekonstrueerimine kogu küla ulatuses | m | 3310 | 100 | 331000 |  | 380650 |  | 9516.25
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv Keenis) | tk | 37 | 500 | 18500 |  | 21275 |  | 531.875
Keeni veetorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 349500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 34950
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 17475
Kõik kokku | [5 empty] | 401925 |  | 401925 |  | 10048.125
| F3 | Keeni veevõrgu pesuotsikute paigaldamine pikaajalises programmis
1 |  | Keeni veevõrgu pesuotsikute rajamine pikaajalises programmis peatorustikele | töö ja kmpl | 2 | 3000 | 6000 | 6900 |  | 462.3
Keeni veevõrgu pesuotsikute paigaldamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 6000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 600
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 300
Kõik kokku | [5 empty] | 6900 | 6900 |  | 462.3
| F4 | Keeni isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 | PIKKA | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de160-200 küla kogu kanalisatsiooni korrastamiseks | m | 3020 | 250 | 755000 |  | 868250 |  | 21706.25
2 | PIKKA | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 30) | tk | 37 | 500 | 18500 |  | 21275 |  | 531.875
Keeni isevoolse ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 773500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 77350
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 38675
Kõik kokku | [5 empty] | 889525 |  | 889525 |  | 22238.125
Keeni küla pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 1320890 | 6900 | 1313990 | 462.3 | 32849.75
Sihva küla
| G3-2 | Sihva veevõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Veetoru de63 PE rekonstrueerimine, | m | 470 | 100 | 47000 |  | 54050 |  | 1351.25
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine | töö | 5 | 500 | 2500 |  | 2875 |  | 71.875
Veevõrgu rekonstrueerimise investeeringud kokku | [5 empty] | 49500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 4950
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 2475
Kõik kokku | [5 empty] | 56925 |  | 56925 |  | 1423.125
| G4-1 | Sihva küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku JA VEE rajamine de160 Antsu, Tiidu-Hansu ja Kondi-Rahnu piirkonnas | m | 500 | 300 | 150000 |  | 172500 |  | 4312.5
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueeriminemine (ligikaudne arv) | tk | 7 | 500 | 3500 |  | 4025 |  | 100.625
Sihva küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 153500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 15350
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 7675
Kõik kokku | [5 empty] | 176525 |  | 176525 |  | 4413.125
| G4-2 | Sihva kanalisatsiooni survetorustiku rajamine pikaajalises programmis
1 |  | kanalisatsiooni survetorustiku rajamine de90 | m | 110 | 100 | 11000 |  | 12650 |  | 316.25
2 |  | Reoveepumpla rajamine Q=5-10 l/s | kmpl | 1 | 15000 | 15000 |  | 17250 |  | 431.25
Sihva kanalisatsiooni survetorustiku rajamine kokku | [5 empty] | 26000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 2600
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 1300
Kõik kokku | [5 empty] | 29900 |  | 29900 |  | 747.5
| G4-3 | Sihva küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de160 kogu Sihva keskasulas | m | 1500 | 200 | 300000 |  | 345000 |  | 8625
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueeriminemine (ligikaudne arv) | tk | 10 | 500 | 5000 |  | 5750 |  | 143.75
Sihva küla isevoolse kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 305000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 30500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 15250
Kõik kokku | [5 empty] | 350750 |  | 350750 |  | 8768.75
| G5 | Sihva küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
1 |  | Sihva reoveepuhasti rekonstrueerimine jõudlusega Q = 30-40 m3/d, R = 10 – 15 kg BHT7/d, 250 ie ehitamine, sh olemasoleva reoveepuhasti mahutite ja hoonete täielik lammutamine ja uue annus- väikepuhasti rajamine settekaevude likvideerimine; reoveepumpla rajamine; tehnohoone rajamine; automaatvõre paigaldamine tehnohoonesse; ühtlustusmahuti ja SBR rajamine, kogu elektri-automaatikasüsteemikaasajastamine, andmeedastsuvalmiduse tagamine, biotiigi puhastamine ning kogu puhasti torustike, sealhulgas biotiikide vaheliste torustike rekonstrueerimine/asendamine, ümbruse korrastamine, piirdeaia rajamine koos lukustatava väravaga | töö/ma-terjal | 1 | 10000 | 10000 | 6000 | 6000 | 402 | 150
Sihva küla reoveepuhasti rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 10000
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 500
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 1000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 500
Kõik kokku | [5 empty] | 12000 | 6000 | 6000 | 402 | 150
Sihva küla pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 626100 | 6000 | 620100 | 402 | 15502.5
Nõuni küla
| H1 | Nõuni veevõrgu pesuotsikute paigaldamine pikaajalises programmis
2 |  | Nõuni veevõrgu pesuotsikute rajamine pikaajalises programmis peatorustikele | kmpl | 2 | 3000 | 6000 | 6900 |  | 462.3
Nõuni veevõrgu pesuotsikute paigaldamine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 6000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 600
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 300
Kõik kokku | [5 empty] | 6900 | 6900 |  | 462.3
| H2 | Nõuni isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de160 küla lääneosa kanalisatsiooni korrastamiseks | m | 830 | 200 | 166000 |  | 199200 |  | 4980
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 17 | tk | 17 | 500 | 8500 |  | 10200 |  | 255
Nõuni isevoolse ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 174500
ettenägematud kulud, 5% | [5 empty] | 8725
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 17450
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 8725
Kõik kokku | [5 empty] | 209400 |  | 209400 |  | 5235
| H3 | Nõuni küla reoveepuhasti rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Nõuni reoveepuhasti rekonstrueerimine: olemasoleva Bioclere nõrgfilterpuhasti lammutamine ja seadmete utiliseerimine ning erilahendusega annus- väikepuhasti rajamine, sh ümbruse korrastamine, haljastamine ning lukustatava väravaga piirdeaia rajamine (vt täpsemalt seletuskiri, alternatiivide osa) | töö ja kmpl | 1 | 50000 | 50000 | 28750 | 28750 | 1926.25 | 718.75
Nõuni reoveepuhasti rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 50000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 57500 | 28750 | 28750 | 1926.25 | 718.75
Nõuni küla pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 273800 | 35650 | 238150 | 2388.55 | 5953.75
Komsi küla
| J1 | Komsi uue puurkaevpumpla rajamine
|  | Komsi uue puurkaevu ja VTJ rajamine kokku | töö ja kmpl | 1 | 65000 | 65000 | 74750 |  | 5008.25
Komsi uue puurkaevpupla ja VTJ rajamine kokku | [5 empty] | 65000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 6500
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 3250
Kõik kokku | [5 empty] | 74750 | 74750 |  | 5008.25
| J2 | Komsi veetorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | Veetoru de40…50 rekonstrueerimine küla kesk- ja lõunaosas | m | 330 | 100 | 33000 |  | 37950 |  | 948.75
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rajamine (ligikaudne arv Komsis) | tk | 6 | 500 | 3000 |  | 3450 |  | 86.25
Komsi veetorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 36000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 3600
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 1800
Kõik kokku | [5 empty] | 41400 |  | 41400 |  | 1035
| J2-2 | Komsi isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine pikaajalises programmis
1 |  | isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine de160 küla keskosas | m | 530 | 200 | 106000 |  | 121900 |  | 3047.5
2 |  | Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide rekonstrueerimine (ligikaudne arv 8) | tk | 8 | 500 | 4000 |  | 4600 |  | 115
Komsi isevoolse ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 110000
Projektijuhtimine-omaniku järelvalve kulu 5% | [5 empty] | 11000
5500
Kõik kokku | [5 empty] | 126500 |  | 126500 |  | 3162.5
| J4 | Komsi reoveepuhasti (RVP) rekonstrueerimine pikaajalises programmis
|  | Komsi RVP rekonstrueerimine | töö ja kmpl | 1 | 40000 | 40000 | 46000 |  | 3082
Komsi uue puurkaevpupla ja VTJ rajamine kokku | [5 empty] | 40000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 4000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2000
Kõik kokku | [5 empty] | 46000 | 46000 |  | 3082
Komsi pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 288650 | 120750 | 167900 | 8090.25 | 4197.5
|  | Kõigi aeratsiooni- ja filterpaakide vahetus ja asendus; elektri-automaatikaseadmete täielik väljavahetamine; pumplatorustiku asendamine; toorvee- ja puhtaveemahutite pesu ja desinfitseerimine, veepidavuskontroll // II ETAPP | töö ja kmpl | 1 | 250000 | 250000 | 287500 |  | 19262.5
Kõigi aeratsiooni- ja filterpaakide vahetus ja asendus; elektri-automaatikaseadmete täielik väljavahetamine kokku | [5 empty] | 250000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 25000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 12500
Kõik kokku | [5 empty] | 287500 | 287500 |  | 19262.5
| J4 | Otepää valla reoveepumplate rekonstrueerimine pikaajalises programmis
|  | reoveepumplate rekonstrueerimine 17 tk | töö ja kmpl | 1 | 50000 | 50000 | 57500 |  | 3852.5
Otepää valla reoveepumplate rekonstrueerimine pikaajalises programmis kokku | [5 empty] | 50000
Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% | [5 empty] | 5000
Projektijuhtimine-omanikujärelevalve kulu 5% | [5 empty] | 2500
Kõik kokku | [5 empty] | 57500 | 57500 |  | 3852.5
Otepää valla ÜVK pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 7020510 | 664875 | 6355635 | 44546.625 | 158890.875
Otepää valla ÜVK lühi- ja pikaajalised investeeringud kokku | [5 empty] | 8738610 | 1564175 | 7174435 | 102143.225 | 179360.875

## Sheet2
Amortisatsiooni aeg
[6 empty] | 15 a | 40 a
1 | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, isevoolne torustik L=55 m Materjal: PVC SN 8 de160 | m | 55 | 120 | 6600 |  | 6600
2 | Settemahuti rajamine uhtevee kogumiseks ja eeltöötluseks, 10 m3 | kmpl ja töö | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
3 | Uhteveepumpla rajamine 2 pumpa, kompaktne plastmahuti PE või klaasplast, D=1400mm | kmpl ja töö | 1 | 6500 | 6500 | 6500
4 | Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, survetorustik, PE, De63mm PN6 L=220 m (suundpuurimisega) | m | 220 | 70 | 15400 |  | 15400
[5 empty] | 32500 | 6500 | 26000

## Sheet3
|  |  | Veevõrgu rek ja ehitamine |  |  |  |  | Kanalisatsioonivõrgu rek ja ehitamine
|  |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur |  | ühikmaksu-mus, eur/m | Maht, m | Makusmus, eur
I etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 40 | 5249.8854 | de160 | 168.3387
2633.9286 | 2142.8571 | de63 | 136.9535 | 995 | 136268.7649 | de200 eh | 176.8983 | 220 | 38917.6288
2767.8571 | 2232.1429 | de110 ehit | 142.6599 | 1485 | 211849.9957 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 353368.646 | de200 rek | 176.8983 | 415 | 73412.7999
| 2232.1429 | de110 rek | 142.6599 | 245 | 34951.6828 |  |  | Kokku
|  |  |  | Kokku | 34951.6828 |  |  | Kõik kokku
|  |  |  | Kõik kokku | 388320.3288
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 5%
II etapp
| 1866.8831 | de32 | 119.3156 |  |  | de110 | 142.66 | 1030 | 146939.8
| 2053.5714 | de50 | 131.2471 | 765 | 100404.0586 | de160 | 168.34 | 1925 | 324054.5
| 2142.8571 | de63 | 136.9535 |  | 0 | de200 | 176.9 | 3080 | 544852
| 2232.1429 | de110 | 142.6599 | 425 | 60630.4702 |  | kokku | 5005 | 868906.5
|  |  |  | 1190 | 161034.5287
| 2232.1429 | Koos kanaliga
| 2142.8571 | de32 | 83.5209
| 2232.1429 | de50 | 91.873 | 335 | 30777.4532
| 2321.4286 | de63 | 95.8675 | 155 | 14859.4583
| 2321.4286 | de110 | 99.862 | 640 | 63911.6485
|  |  | Kokku | 1130 | 109548.5601
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%
Kõik kokku
II etapp
|  | de32 | 119.32 | 170 | 20284.4
|  | de50 | 131.25 |  | 0 | de160 | 168.34
|  | de63 | 136.95 | 465 | 63681.75 | de200 | 176.9 | 220 | 38918
|  | de110 | 142.66 | 3555 | 507156.3 |  |  | Kokku | 38918
|  |  | Kokku | 4190 | 591122.45
Projekteerimine, 5%
Projektijuh-timine/omaniku-järelevalve, 10%
Ettenägematud kulud/hinna-kõikumised, 10%